## Ein- und Ausgabe
Projektdaten (Kürzel, Adresse o.ä.)
Projektdaten
Ergebnis für h und H
| Fingerabdruck H |  | 8376.3672 | W/K | flächenbezogen |  | 0.67011 | W/(m²K) | Note | 1.3
Gebäudenutzung, -belegung und -größe
| Berechnet wird ein Gebäude aus folgender Kategorie: |  |  |  |  | Weiterführende Schule
| Nettogrundfläche: |  | 12500 | m²
Details einblenden und ändern.
[7 empty] | aus dem Schätzmodell |  | eigener Wert (überschreibt das Modell)
Personenzahl |  |  | durchschnittlich |  |  |  | 625 |  |  | [P]
Nutzungszeiten |  | täglich | durchschnittlich |  |  |  | 10 |  |  | [h/d]
|  | jährlich | durchschnittlich |  |  |  | 200 |  |  | [d/a]
Hüllflächen und Volumen
| Schätzgeometrie anzeigen für folgendes Modell: |  |  |  |  | 4 Schule (weiterführend) ¦ IBP
Details einblenden und ändern.
|  |  |  | aus dem Schätzmodell |  | eigener Wert (überschreibt das Modell)
Flächen | Außenwand |  |  | 5528.7868 |  |  | [m²]
| Fenster |  |  | 3549.8739 |  |  | [m²]
| Türen |  |  | 573.5508 |  |  | [m²]
| oberer Abschluss |  |  | 6300.9637 |  |  | [m²]
| unterer Abschluss |  |  | 6328.762 |  |  | [m²]
| Summe |  |  | 22281.9372 |  | 22281.9372 | [m²]
Volumen | belüftet |  |  | 43331.4801 |  |  | [m³]
| umbaut |  |  | 54346.1884 |  |  | [m³]
Kennwerte | Kompaktheit (A/Ve) |  |  | 0.41 |  | 0.41 | [m²/m³]
| lichte Raumhöhe |  |  | 3.4665 |  | 3.4665 | [m]
| Fensterflächenanteil Fassade |  |  | 39.1% |  | 39.1% | [m²/m²]
| Fensterfläche je Nettogrundfläche |  |  | 28.4% |  | 28.4% | [m²/m²]
Transmission
| Das Objekt gehört in folgende Baualtersklasse: |  |  |  |  | richtig gut
Details einblenden und ändern.
[7 empty] | aus dem Schätzmodell |  | eigener Wert (überschreibt das Modell)
U-Wert | Außenwand |  | gemäß Altersklasse |  |  |  | 0.15 |  |  | [W/(m²K)]
| Fenster |  | gemäß Altersklasse |  |  |  | 0.85 |  |  | [W/(m²K)]
| Türen |  | gemäß Altersklasse |  |  |  | 1.3 |  |  | [W/(m²K)]
| oberer Abschluss |  | gemäß Altersklasse |  |  |  | 0.15 |  |  | [W/(m²K)]
| unterer Abschluss |  | gemäß Altersklasse |  |  |  | 0.15 |  |  | [W/(m²K)]
Lüftung
| Die Lüftung erfolgt auf folgende Art: |  |  |  |  | Fensterlüftung (ggf. zusätzlich Abluftanlage)
Details einblenden und ändern.
[7 empty] | aus dem Schätzmodell |  | eigener Wert (überschreibt das Modell)
Luftvolumenstrom pro Person |  |  | gemäß pauschaler Bewertung |  |  |  | 20 |  |  | [m³/(h P)]
Wärmerückgewinnungsgrad der Anlage | [6 empty] | 85% |  |  | [%]
Qualitätssicherung und weitere Details
| Das Objekt hat eine bauliche Qualitätssicherung erfahren |  |  |  |  | ja
Details einblenden und ändern.
[7 empty] | aus dem Schätzmodell |  | eigener Wert (überschreibt das Modell)
Wärmebrückenzuschlag |  |  | gemäß pauschaler Bewertung |  |  |  | 0.026 |  |  | [W/(m²K)]
Luftdichtheit, hüllflächenbezogen |  |  | gemäß pauschaler Bewertung |  |  |  | 0.12 |  |  | [m³/(m²h)]
Fx-Faktoren | Außenwand |  | gemäß pauschaler Bewertung |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Fenster |  | gemäß pauschaler Bewertung |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Türen |  | gemäß pauschaler Bewertung |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| oberer Abschluss |  | gemäß pauschaler Bewertung |  |  |  | 0.9 |  |  | [-]
| unterer Abschluss |  | gemäß pauschaler Bewertung |  |  |  | 0.5 |  |  | [-]
Geschätzte Vor- und Rücklauftemperaturen für Heizkörper
| Es werden auf Basis des h-Wertes als Auslegungstemperaturen der Heizkörper geschätzt: | [6 empty] | ϑV/ϑR | 49 | 41 | °C
Erläuterung einblenden.
Es handelt sich um eine Schätzung auf Basis des mittleren Zustandes der Gebäudehülle, um eine Wärmepumpentauglichkeit grob vorzubewerten. Die Angabe ist kritisch zu hinterfragen, wenn das Gebäude einzelne Hüllflächen (insbesondere Decken, Dächer und Bodenplatten) aufweist, die deutlich vom Mittelwert abweichen. Beispiel: gute Fenster und Außenwand, aber schlechte Bodenplatte. Diese Näherung kann verifiziert werden, wenn für alle (oder mindestens einige) Räume eine Raumheizlastberechnung erfolgt, auf deren Basis die Bestandsheizkörper nachgerechnet werden.
Ende des Blattes

## Berechnung
Gebäudetyp
1 | Kindertagesstätte | [10 empty] | Wahl: | Weiterführende Schule
2 | Grundschule | [10 empty] | übersetzt: | 3
3 | Weiterführende Schule
4 | Berufsschule
5 | Sporthalle
6 | Verwaltungsgebäude
NGF
|  |  | ANGF | 12500 | m²
Belegung
1 | durchschnittlich | [10 empty] | Wahl: | durchschnittlich
2 | höher
3 | geringer |  |  | m²/P aus Datenbank für diese Nutzung
|  |  |  | durchschnittlich | höher | geringer
|  |  |  | 20 | 15 | 25
|  |  |  | global | nach Dichte | Modell | eigene | Wahl
|  |  | Personen | 20 | 20 | 625 | FALSE | 625
Zeiten
1 | durchschnittlich | [10 empty] | Wahl: | durchschnittlich
2 | höher |  |  | Zeiten aus Datenbank für diese Nutzung | [7 empty] | Wahl: | durchschnittlich
3 | geringer |  |  | durchschnittlich | höher | geringer
|  |  | täglich | 10 | 8 | 12
|  |  | jährlich | 200 | 185 | 220
|  |  |  | global | nach Dichte | Modell | eigene | Wahl
|  |  | täglich | 10 | 10 | 10 | FALSE | 10
|  |  | jährlich | 200 | 200 | 200 | FALSE | 200
Geometrie
1 | 1 Büro (allgemein) ¦ GEMOD | [5 empty] | Modelldaten | skaliert | eigener | Wahl |  | Wahl: | 4 Schule (weiterführend) ¦ IBP
2 | 1 Büro (allgemein) ¦ IBP |  |  |  | Kennwerte | Vn/Vb | 0.79732 | 0.79732 |  | 0.79732 |  | übersetzt: | 15
3 | 1 Büro (klein) ¦ ZUB |  |  |  |  | A/Ve in 1/m | 0.41 | 0.41 |  | 0.41
4 | 1 Büro (groß) ¦ ZUB |  |  |  |  | AW/NGF | 0.4423 | 0.4423 |  | 0.4423
5 | 1 Büro (Atrium) ¦ ZUB |  |  |  |  | FE/NGF | 0.28399 | 0.28399 |  | 0.28399
6 | 1 Büro (Turm) ¦ ZUB |  |  |  |  | TÜR/NGF | 0.045884 | 0.045884 |  | 0.045884
7 | 2 Sporthalle (allgemein) ¦ GEMOD |  |  |  |  | OGA/NGF | 0.50408 | 0.50408 |  | 0.50408
8 | 2 Sporthalle (allgemein) ¦ IBP |  |  |  |  | UGA/NGF | 0.5063 | 0.5063 |  | 0.5063
9 | 2 Sporthalle (Einfeld) ¦ ZUB |  |  |  | Hüllflächen A, in m² | Außenwand | 1790 | 5528.7868 | FALSE | 5528.7868
10 | 2 Sporthalle (Dreifeld) ¦ ZUB |  |  |  |  | Fenster | 1149.3072 | 3549.8739 | FALSE | 3549.8739
11 | 3 KiTa (allgemein) ¦ IBP |  |  |  |  | Außentüren | 185.6928 | 573.5508 | FALSE | 573.5508
12 | 3 KiTa (allgemein) ¦ ZUB |  |  |  |  | oberer Abschluss | 2040 | 6300.9637 | FALSE | 6300.9637
13 | 4 Schule (allgemein) ¦ GEMOD |  |  |  |  | unterer Abschluss | 2049 | 6328.762 | FALSE | 6328.762
14 | 4 Schule (Grund-) ¦ IBP |  |  |  |  | Hülle Summe | 7214 | 22281.9372 |  | 22281.9372
15 | 4 Schule (weiterführend) ¦ IBP |  |  |  | Volumen V, in m³ | netto | 14029 | 43331.4801 | FALSE | 43331.4801
16 | 4 Schule (Berufs-) ¦ IBP |  |  |  |  | brutto | 17595.122 | 54346.1884 | FALSE | 54346.1884
17 | 4 Schule (klein) ¦ ZUB |  |  |  | Fensterflächenanteil Fassade |  | 0.39101 | 0.39101 |  | 0.39101
18 | 4 Schule (groß) ¦ ZUB |  |  |  | Fensterfläche pro NGF |  | 0.091945 | 0.28399 |  | 0.28399
[5 empty] | lichte Raumhöhe |  | 3.4665 | 3.4665 |  | 3.4665
U-Werte
1 | bis 1859 | 1 | gemäß Altersklasse | 1 | gemäß Altersklasse | 1 | gemäß Altersklasse |  |  |  |  | Wahl global: | richtig gut
2 | 1860 bis 1918 | 2 | minimal (ca. 2 … 4 cm Dämmung) | 2 | minimal (Einscheibenverglasung) | 2 | minimal (bis 1970er) |  |  |  |  | übersetzt: | 13
3 | 1919 bis 1948 | 3 | mäßig (ca. 5 … 7 cm Dämmung) | 3 | mäßig (2-Scheiben-Iso) | 3 | mäßig (1980er )
4 | 1949 bis 1957 | 4 | mittel (ca. 8 … 11 cm Dämmung) | 4 | mittel (2-Scheiben-Wärmeschutz 90er) | 4 | mittel (1990er) |  |  |  |  | Wahl AW: | gemäß Altersklasse
5 | 1958 bis 1968 | 5 | gut (ca. 12 … 15 cm Dämmung) | 5 | gut (2-Scheiben-Wärmeschutz neu) | 5 | gut (2000er) |  |  |  |  | übersetzt: | 1
6 | 1969 bis 1978 | 6 | sehr gut (ca. 16 … 20 cm Dämmung) | 6 | sehr gut (3-Scheiben-Wärmeschutz) | 6 | sehr gut (2020er)
7 | 1979 bis 1983 | 7 | best (ca. 20 … 30 cm Dämmung) | 7 | best (Passivhaus) | 7 | best (Passivhaus) |  |  |  |  | Wahl Fenster: | gemäß Altersklasse
8 | 1984 bis 1994 | [10 empty] | übersetzt: | 1
9 | 1995 bis 2001
10 | 2002 bis 2009 | [10 empty] | Wahl Tür | gemäß Altersklasse
11 | 2010 bis 2020 | [10 empty] | übersetzt: | 1
12 | ab 2020 |  |  | nach BAK | nach Qualität | Modell | eigene | Wahl
13 | richtig gut |  | Wand | 0.15 | 0 | 0.15 | FALSE | 0.15 |  |  |  | Wahl OGD: | gemäß Altersklasse
14 | best |  | Fenster | 0.85 | 0 | 0.85 | FALSE | 0.85 |  |  |  | übersetzt: | 1
|  |  | Tür | 1.3 | 0 | 1.3 | FALSE | 1.3
|  |  | oben | 0.15 | 0 | 0.15 | FALSE | 0.15 |  |  |  | Wahl UGD: | gemäß Altersklasse
|  |  | unten | 0.15 | 0 | 0.15 | FALSE | 0.15 |  |  |  | übersetzt: | 1
Berechnung HT und HT' ohne Wärmebrücken
|  | A | U | F | HT | HT'
|  | [m²] | [W/(m²K)] | [-] | [W/K] | [W/(m²K)]
| Wand | 5528.7868 | 0.15 | 1 | 829.318 | 0.037219
| Fenster | 3549.8739 | 0.85 | 1 | 3017.3928 | 0.13542
| Tür | 573.5508 | 1.3 | 1 | 745.6161 | 0.033463
| oben | 6300.9637 | 0.15 | 0.9 | 850.6301 | 0.038176
| unten | 6328.762 | 0.15 | 0.5 | 474.6572 | 0.021302
| Summe | 22281.9372 |  |  | 5917.6142 | 0.26558
Nebenraumbedingung
1 | gemäß pauschaler Bewertung | [10 empty] | Wahl AW: | gemäß pauschaler Bewertung
2 | 1,0 (angrenzend: Außenluft) | [10 empty] | übersetzt: | 1
3 | 0,9 (angrenzend: teils Außenluft & Dachraum) |  |  |  |  | pauschal | nach Qualität | Modell | eigene | Wahl
4 | 0,8 (angenzend: unbeheizter Dachraum) |  |  |  | Wand | 1 | 0 | 1 | FALSE | 1 |  | Wahl Fenster: | gemäß pauschaler Bewertung
5 | 0,6 (angrenzend: unbeheizter Keller) |  |  |  | Fenster | 1 | 0 | 1 | FALSE | 1 |  | übersetzt: | 1
6 | 0,5 (angrenzend: Treppen oder teils Keller & Erdreich) |  |  |  | Tür | 1 | 0 | 1 | FALSE | 1
7 | 0,4 (angrenzend: Erdreich) |  |  |  | oben | 0.9 | 0 | 0.9 | FALSE | 0.9 |  | Wahl Tür | gemäß pauschaler Bewertung
8 | 0,0 (andere beheizte Gebäude) |  |  |  | unten | 0.5 | 0 | 0.5 | FALSE | 0.5 |  | übersetzt: | 1
[12 empty] | Wahl OGD: | gemäß pauschaler Bewertung
[12 empty] | übersetzt: | 1
[12 empty] | Wahl UGD: | gemäß pauschaler Bewertung
[12 empty] | übersetzt: | 1
Luftvolumenstrom
1 | Fensterlüftung (ggf. zusätzlich Abluftanlage) | 1 | gemäß pauschaler Bewertung | [8 empty] | Wahl global: | Fensterlüftung (ggf. zusätzlich Abluftanlage)
2 | mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | 2 | geringe Lüftung | [8 empty] | übersetzt: | 1
|  | 3 | höhere Lüftung
[12 empty] | Wahl: | gemäß pauschaler Bewertung
Lüftung aus Datenbank für diese Nutzung
|  |  |  | gemäß pauschaler Bewertung | geringe Lüftung | höhere Lüftung
|  |  | Fenster | 20 | 15 | 25
|  |  | Anlage | 40 | 35 | 45
|  |  | Wahl | 20 | 15 | 25
|  |  |  | pauschal | nach Dichte | Modell | eigene | Wahl
|  |  | V̇ | 20 | 20 | 20 | FALSE | 20
|  |  | WRG |  |  | Modell | eigene | Wahl
[6 empty] | 0.85 | FALSE | 0
Qualitätssicherung
1 | ja | 1 | gemäß pauschaler Bewertung | 1 | gemäß pauschaler Bewertung | [6 empty] | Wahl global: | ja
2 | nein | 2 | sehr hoch (über ca. 0,10 W/(m²K) Zuschlag) | 2 | eher undichtes Bestandsgebäude (über ca. 0,35 m³/(m²h) Leckagevolumenstrom) | [6 empty] | übersetzt: | 1
|  | 3 | hoch (ca. 0,06 … 0,10 W/(m²K) Zuschlag) | 3 | übliche Dichtheit des Bestandes (ca. 0,2 … 0,35 m³/(m²h) Leckagevolumenstrom)
|  | 4 | mittel (ca. 0,03 … 0,05 W/(m²K) Zuschlag) | 4 | neubauähnliche Gebäudedichtheit (ca. 0,1 … 0,2 m³/(m²h) Leckagevolumenstrom) | [6 empty] | Wahl WB: | gemäß pauschaler Bewertung
|  | 5 | gering (ca. 0,00 … 0,02 W/(m²K) Zuschlag) | 5 | sehr hohe Dichtheit (unter ca. 0,1 m³/(m²h) Leckagevolumenstrom) | [6 empty] | übersetzt: | 1
|  | 6 | minimal (ca. 0,00 W/(m²K) Zuschlag)
[12 empty] | Wahl LD: | gemäß pauschaler Bewertung
Berechnung |  | 1 | 0.026 | [W/(m²K)] | 0.12 | [m³/m²h)] | [5 empty] | übersetzt: | 1
global |  | 2 | 0.051721 | [W/(m²K)] | 0.25 | [m³/m²h)]
|  |  |  | global | nach Menü | Modell | eigene | Wahl
|  |  | WB | 0.026 | 0 | 0.026 | FALSE | 0.026 | [W/(m²K)]
|  |  | qinf | 0.12 | 0 | 0.12 | FALSE | 0.12 | [m³/m²h)]
H und h
|  | A | U | F | HT | h
|  | [m²] | [W/(m²K)] | [-] | [W/K] | [W/(m²K)]
Transmission | ohne WB |  |  |  | 5917.6142
| WB | 22281.9372 | 0.026 | 1 | 579.3304
| Summe |  |  |  | 6496.9446 | 0.51976
|  | V̇ | ρ · cP | Zeitanteil | HV
|  | [m³/h] | [Wh/(m³K)] | [-] | [W/K]
Lüftung | Nutzung | 12500 | 0.34 | 0.22831 | 970.3196
| Infiltration | 2673.8325 | 0.34 | 1 | 909.103
| Summe |  |  |  | 1879.4227 | 0.15035
Summe |  |  |  |  | 8376.3672 | 0.67011
Ampel
|  | Gebäude |  | h | Faktor | Ampelwert
[W/(m²K)]
|  | 3 |  | 0.67011 | 2 | 1.3
Vor- und Rücklauftemperatur
|  | Gebäude |  | h | Steigung | Achse | Vorlauftemperatur |  | Steigung | Achse | Rücklauftemperatur
|  |  |  | [W/(m²K)] |  |  | [°C] |  |  |  | [°C]
|  | 3 |  | 0.67011 | 13 | 40 | 49 |  | 9 | 35 | 41

## DB_Ampel_Temp
Ampel
Index | Name | Umrechnungsfaktor für Ampel
1 | Kindertagesstätte | 2
2 | Grundschule | 1.5
3 | Weiterführende Schule | 2
4 | Berufsschule | 3
5 | Sporthalle | 1.5
6 | Verwaltungsgebäude | 3
Vorlauf
Index | Name | Steigung | Achse
1 | Kindertagesstätte | 13 | 40
2 | Grundschule | 10 | 40
3 | Weiterführende Schule | 13 | 40
4 | Berufsschule | 21 | 40
5 | Sporthalle | 10 | 40
6 | Verwaltungsgebäude | 21 | 40
Rücklauf
Index | Name | Steigung | Achse
1 | Kindertagesstätte | 9 | 35
2 | Grundschule | 7 | 35
3 | Weiterführende Schule | 9 | 35
4 | Berufsschule | 14 | 35
5 | Sporthalle | 7 | 35
6 | Verwaltungsgebäude | 14 | 35

## DB_Nutzung
Rohdaten
[3]
[9]
[4]
[4]
Zeiten
Index | Name | Jahresnutzung |  |  | Tagesnutzung |  |  | Hauptnutzungsanteil | Belegung HN | Belegung Ø | m²/P
|  | d/a | geringer | höher | h/d | geringer | höher | - | m²/P | durchschnittlich | geringer | höher
1 | Kindertagesstätte | 235 | 220 | 280 | 10 | 6 | 12 | 0.5 | 3.5 | 7 | 5 | 10
2 | Grundschule | 200 | 185 | 250 | 10 | 6 | 12 | 0.4 | 3.5 | 8.75 | 7 | 12
3 | Weiterführende Schule | 200 | 185 | 220 | 10 | 8 | 12 | 0.4 | 3.5 | 8.75 | 7 | 12
4 | Berufsschule | 200 | 185 | 220 | 9 | 8 | 10 | 0.4 | 3.5 | 8.75 | 7 | 12
5 | Sporthalle | 200 | 185 | 280 | 9 | 5 | 15 | 0.7 | 15 | 21.4286 | 15 | 30
6 | Verwaltungsgebäude | 250 | 220 | 280 | 11 | 9 | 15 | 0.4 | 14 | 35 | 25 | 45
nutzungsbezogene Lüftung
Index | Name | Luftvolumenstrom (reale Werte!) Fensterlüftung |  |  | Luftvolumenstrom (reale Werte!) mit Anlage
|  | m³(h P) | geringer | höher | m³(h P) | geringer | höher
1 | Kindertagesstätte | 15 | 12 | 18 | 30 | 25 | 40
2 | Grundschule | 15 | 12 | 18 | 30 | 25 | 40
3 | Weiterführende Schule | 20 | 15 | 25 | 40 | 35 | 45
4 | Berufsschule | 20 | 15 | 25 | 40 | 35 | 45
5 | Sporthalle | 25 | 15 | 35 | 50 | 40 | 60
6 | Verwaltungsgebäude | 20 | 15 | 25 | 30 | 25 | 40

## DB_Geometrie
Rohdaten
[7]
[8]
[6]
Datenbank
Index | Modell |  | Hüllflächen A, in m² | [5 empty] | Grundflächen A, in m² |  | Volumen V, in m³ |  | Geschosse | Höhe h, in m | Vn/Vb | A/Ve in 1/m | ANGF/ABGF | AW/NGF | FE/NGF | TÜR/NGF | OGA/NGF | UGA/NGF | TÜR/TRANSP | Name
| Name --> |  | Wand | unbeheizt | Fenster | Tür | oben | unten | ANGF | ABGF | netto | brutto |  | netto
1 | GEMOD | Büro | 411.7 | k.A. | 105.8 | 27.2 | 180.3 | 180.3 | 459.8 | 540.9 | 1544.6333 | 1817.2 | 3 | 1.1198 | 0.85001 | 0.29975 | 0.85006 | 0.89539 | 0.2301 | 0.059156 | 0.39213 | 0.39213 | 0.20451 | 1 Büro (allgemein) ¦ GEMOD
2 | IBP | Büro | 1383 | 141 | 720 | k.A. | 989 | 1160 | 3365 | 3958.5222 | 10209 | 12920.5882 | 3.6841 | 3.0339 | 0.79013 | 0.34 | 0.85006 | 0.411 | 0.17021 | 0.043759 | 0.31486 | 0.36568 | 0.20451 | 1 Büro (allgemein) ¦ IBP
3 | ZUB | Büro klein | 984.6 | k.A. | 611 | k.A. | 591 | 591 | 1676.3276 | 1972 | 6352.6998 | 7473.7 | 4.0811 | 3.7897 | 0.85001 | 0.37165 | 0.85006 | 0.58736 | 0.28995 | 0.074542 | 0.35256 | 0.35256 | 0.20451 | 1 Büro (klein) ¦ ZUB
4 | ZUB | Büro groß | 905.1 | k.A. | 3571.6 | k.A. | 6998 | 2343 | 5948.7528 | 6998 | 20524.4472 | 24146.2 | 3.0896 | 3.4502 | 0.85001 | 0.57225 | 0.85006 | 0.15215 | 0.47761 | 0.12279 | 1.1764 | 0.39386 | 0.20451 | 1 Büro (groß) ¦ ZUB
5 | ZUB | Büro Atrium | 1303.15 | k.A. | 1593.6 | k.A. | 2025 | 2393 | 10659.8114 | 12540 | 34834.7457 | 40981.7 | 5 | 3.2679 | 0.85001 | 0.17849 | 0.85006 | 0.12225 | 0.11892 | 0.030574 | 0.18997 | 0.22449 | 0.20451 | 1 Büro (Atrium) ¦ ZUB
6 | ZUB | Büro Turm | 1707.8 | k.A. | 2413.8 | k.A. | 348 | 348 | 4830.9177 | 5683 | 15788.1638 | 18574.15 | 17.0923 | 3.2682 | 0.85001 | 0.25937 | 0.85006 | 0.35351 | 0.39747 | 0.10219 | 0.072036 | 0.072036 | 0.20451 | 1 Büro (Turm) ¦ ZUB
8 | GEMOD | Sporthalle | 506.7 | k.A. | 111.1 | 32.2 | 531 | 531 | 483.2 | 531 | 3117.4 | 3425.7 | 1 | 6.4516 | 0.91 | 0.18974 | 0.90998 | 1.0486 | 0.22993 | 0.066639 | 1.0989 | 1.0989 | 0.2247 | 2 Sporthalle (allgemein) ¦ GEMOD
9 | IBP | Sporthalle | 498 | 24 | 155 | k.A. | 690 | 690 | 634 | 696.7177 | 2900 | 3608.7719 | 1.0097 | 4.5741 | 0.8036 | 0.57 | 0.90998 | 0.78549 | 0.18954 | 0.054935 | 1.1073 | 1.1073 | 0.2247 | 2 Sporthalle (allgemein) ¦ IBP
10 | ZUB | Sporthalle Einfeld | 987.3 | k.A. | 274.4 | k.A. | 1261 | 1261 | 1147.4863 | 1261 | 8987.3795 | 9876.2 | k.A. | 7.8322 | 0.91 | 0.38311 | 0.90998 | 0.8604 | 0.1854 | 0.053734 | 1.0989 | 1.0989 | 0.2247 | 2 Sporthalle (Einfeld) ¦ ZUB
11 | ZUB | Sporthalle Dreifeld | 1108.4 | k.A. | 271.1 | k.A. | 1614 | 1614 | 1650.7058 | 1814 | 11223.3498 | 12333.3 | k.A. | 6.7991 | 0.91 | 0.37358 | 0.90998 | 0.67147 | 0.12733 | 0.036904 | 0.97776 | 0.97776 | 0.2247 | 2 Sporthalle (Dreifeld) ¦ ZUB
13 | IBP | KiTa | 302 | 0 | 123 | k.A. | 563 | 555 | 592 | 672.756 | 1823 | 2269.1176 | 1.2035 | 3.0794 | 0.8034 | 0.68 | 0.87996 | 0.51014 | 0.17887 | 0.0289 | 0.95101 | 0.9375 | 0.1391 | 3 KiTa (allgemein) ¦ IBP
14 | ZUB | KiTa | 436.7 | k.A. | 269.2 | k.A. | 558.5 | 558.5 | 491.459 | 558.5 | 2703.1355 | 3071.75 | 1.0577 | 5.5002 | 0.88 | 0.59344 | 0.87996 | 0.88858 | 0.47157 | 0.076191 | 1.1364 | 1.1364 | 0.1391 | 3 KiTa (allgemein) ¦ ZUB
16 | GEMOD | Bildung | 685.5 | k.A. | 323.7 | 52.3 | 685.5 | 685.5 | 1407.5 | 1599.5 | 5269.087 | 5987.6087 | 2.3 | 1.6276 | 0.88 | 0.17728 | 0.87996 | 0.48703 | 0.22998 | 0.037158 | 0.48703 | 0.48703 | 0.1391 | 4 Schule (allgemein) ¦ GEMOD
17 | IBP | Grundschule | 766 | 154 | 370 | k.A. | 1547 | 1547 | 1438 | 1634.1606 | 4550 | 5693.5065 | 1.0563 | 3.1641 | 0.79916 | 0.77 | 0.87996 | 0.53268 | 0.22151 | 0.03579 | 1.1293 | 1.1293 | 0.1391 | 4 Schule (Grund-) ¦ IBP
18 | IBP | Weiterführende Schule | 1790 | 0 | 1335 | k.A. | 2040 | 2049 | 4047 | 4599.0597 | 14029 | 17595.122 | 2.2495 | 3.4665 | 0.79732 | 0.41 | 0.87996 | 0.4423 | 0.28399 | 0.045884 | 0.50408 | 0.5063 | 0.1391 | 4 Schule (weiterführend) ¦ IBP
19 | IBP | Berufsschule | 1220 | 438 | 764 | k.A. | 1616 | 1504 | 4368 | 4963.848 | 15759 | 19792.8571 | 3.182 | 3.6078 | 0.7962 | 0.28 | 0.87996 | 0.2793 | 0.15058 | 0.024329 | 0.4201 | 0.39446 | 0.1391 | 4 Schule (Berufs-) ¦ IBP
20 | ZUB | Schule klein | 1562.8 | k.A. | 967.7 | k.A. | 2596 | 2596.3 | 4402.4523 | 5003 | 15434.2417 | 17538.94 | 1 | 3.5058 | 0.88 | 0.44032 | 0.87996 | 0.35498 | 0.18923 | 0.030575 | 0.58967 | 0.58974 | 0.1391 | 4 Schule (klein) ¦ ZUB
21 | ZUB | Schule groß | 4752.45 | k.A. | 2825.8 | k.A. | 4267 | 4267 | 10317.5602 | 11725 | 47468.7497 | 53941.85 | 3.0674 | 4.6008 | 0.88 | 0.2987 | 0.87996 | 0.46062 | 0.23579 | 0.038096 | 0.41357 | 0.41357 | 0.1391 | 4 Schule (groß) ¦ ZUB

## DB_Hülle
Rohdaten
[7]
[8]
[2]
Datenbank Baualtersklasse
Index | Altersklasse | U in [W/(m²K)]
|  | Wand | Fenster | Tür | oben | unten
1 | bis 1859 | 1.5 | 2.9 | 4.5 | 1 | 1.2
2 | 1860 bis 1918 | 1.5 | 2.9 | 4.5 | 1 | 1.2
3 | 1919 bis 1948 | 1.2 | 2.9 | 4.5 | 1 | 1.2
4 | 1949 bis 1957 | 1.2 | 2.9 | 4.5 | 1 | 1.2
5 | 1958 bis 1968 | 1 | 2.9 | 4.5 | 1 | 1.2
6 | 1969 bis 1978 | 1 | 2.9 | 4.5 | 1 | 1.2
7 | 1979 bis 1983 | 1 | 2.9 | 2.5 | 0.45 | 0.85
8 | 1984 bis 1994 | 0.85 | 1.9 | 2.5 | 0.3 | 0.4
9 | 1995 bis 2001 | 0.35 | 1.9 | 2.5 | 0.3 | 0.4
10 | 2002 bis 2009 | 0.35 | 1.3 | 1.8 | 0.25 | 0.4
11 | 2010 bis 2020 | 0.25 | 1.3 | 1.8 | 0.25 | 0.4
12 | ab 2020 | 0.2 | 1 | 1.8 | 0.2 | 0.25
13 | richtig gut | 0.15 | 0.85 | 1.3 | 0.15 | 0.15
14 | best | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.1
Datenbank Qualität opak
Index | Altersklasse | U in [W/(m²K)]
opak
1 | gemäß Altersklasse |  |  |  | RSI/RSE | Dicke | Rohne | RDä | R | U
2 | minimal (ca. 2 … 4 cm Dämmung) | 0.6 |  |  | 0.15 | 3 | 1 | 0.75 | 1.9 | 0.52632
3 | mäßig (ca. 5 … 7 cm Dämmung) | 0.4 |  |  | 0.15 | 6 | 1 | 1.5 | 2.65 | 0.37736
4 | mittel (ca. 8 … 11 cm Dämmung) | 0.3 |  |  | 0.15 | 8 | 1 | 2.2857 | 3.4357 | 0.29106
5 | gut (ca. 12 … 15 cm Dämmung) | 0.2 |  |  | 0.15 | 13 | 1 | 3.7143 | 4.8643 | 0.20558
6 | sehr gut (ca. 16 … 20 cm Dämmung) | 0.15 |  |  | 0.15 | 18 | 1 | 5.625 | 6.775 | 0.1476
7 | best (ca. 20 … 30 cm Dämmung) | 0.1 |  |  | 0.15 | 25 | 1 | 7.8125 | 8.9625 | 0.11158
Datenbank Qualität Fenster
Index | Altersklasse | U in [W/(m²K)]
opak
1 | gemäß Altersklasse
2 | minimal (Einscheibenverglasung) | 5
3 | mäßig (2-Scheiben-Iso) | 2.6
4 | mittel (2-Scheiben-Wärmeschutz 90er) | 1.9
5 | gut (2-Scheiben-Wärmeschutz neu) | 1.3
6 | sehr gut (3-Scheiben-Wärmeschutz) | 1
7 | best (Passivhaus) | 0.7
Datenbank Qualität Tür
Index | Altersklasse | U in [W/(m²K)]
opak
1 | gemäß Altersklasse
2 | minimal (bis 1970er) | 4.5
3 | mäßig (1980er ) | 3.5
4 | mittel (1990er) | 2.5
5 | gut (2000er) | 1.8
6 | sehr gut (2020er) | 1.3
7 | best (Passivhaus) | 1

## DB_QS&Rest
Rohdaten
[1]
[2]
[2]
[1]
Wärmebrücken
Index | Qualitätsklasse | ΔU in [W/(m²K)]
1 | gemäß pauschaler Bewertung
2 | sehr hoch (über ca. 0,10 W/(m²K) Zuschlag) | 0.12
3 | hoch (ca. 0,06 … 0,10 W/(m²K) Zuschlag) | 0.08
4 | mittel (ca. 0,03 … 0,05 W/(m²K) Zuschlag) | 0.04
5 | gering (ca. 0,00 … 0,02 W/(m²K) Zuschlag) | 0.01
6 | minimal (ca. 0,00 W/(m²K) Zuschlag) | 1e-09
Wärmebrücken (reale Wirksamkeit!)
|  |  |  | mit QS | ohne QS
| ΔUWB | [W/(m²K)] |  | -0.02 | -0.05
|  |  |  | · HT' + | · HT' +
|  |  |  | 0.026 | 0.065
Korrekturfaktoren Fx
Index | Nebenraum | ΔU in [W/(m²K)]
1 | gemäß pauschaler Bewertung
2 | 1,0 (angrenzend: Außenluft) | 1
3 | 0,9 (angrenzend: teils Außenluft & Dachraum) | 0.9
4 | 0,8 (angenzend: unbeheizter Dachraum) | 0.8
5 | 0,6 (angrenzend: unbeheizter Keller) | 0.6
6 | 0,5 (angrenzend: Treppen oder teils Keller & Erdreich) | 0.5
7 | 0,4 (angrenzend: Erdreich) | 0.4
8 | 0,0 (andere beheizte Gebäude) | 1e-09
pauschale Fx-Faktoren
| Fx Wand, Fenster, Tür |  | [-] | 1
| Fx, unten |  | [-] | 0.5 | (je zu 50 % KD und BP)
| Fx, oben |  | [-] | 0.9 | (je zu 50 % OGD und DA)
Infiltration abhängig von QS
Index | Qualitätsklasse | V̇/A in [m³/(m²h)]
1 | gemäß pauschaler Bewertung
2 | eher undichtes Bestandsgebäude (über ca. 0,35 m³/(m²h) Leckagevolumenstrom) | 0.4
3 | übliche Dichtheit des Bestandes (ca. 0,2 … 0,35 m³/(m²h) Leckagevolumenstrom) | 0.25
4 | neubauähnliche Gebäudedichtheit (ca. 0,1 … 0,2 m³/(m²h) Leckagevolumenstrom) | 0.12
5 | sehr hohe Dichtheit (unter ca. 0,1 m³/(m²h) Leckagevolumenstrom) | 0.06
Infiltrationsvolumenstrom (reale Wirksamkeit!)
|  |  |  | mit QS | ohne QS
| qV | [m³/m²h] |  | 0.12 | 0.25
Wärmerückgewinnungsgrad
Index | Qualitätsklasse | V̇/A in [m³/(m²h)]
| Wärmerückgewinnungsgrad |  | [-] | 0.85