## Aufgabe
Zu untersuchen ist folgende Fragestellung:
Welche Möglichkeiten der Lüftung gibt es für ein bereits baulich modernisiertes älteres Wohnhaus, das heute zu 90 % belegt ist.
Es sind bereits heute in den innenliegenden Bädern Schächte zur natürlichen Lüftung (Auftriebslüftung) vorhanden.
Es sollen diverse Entscheidergruppen befragt werden.

## Alternativen und Merkmale
Alternativen zur Problemlösung |  | Merkmale, anhand derer die Alternativen verglichen werden sollen
I | Fensterlüftung | 1 | Investition gering halten (Wohnbaugesellschaft, Mieter)
II | zentr. mechanische Abluftanlage | 2 | Wartung, Instandhaltung und Betrieb (incl. Kosten) einfach halten
III | dez. Zu-/Abluftanlage mit WRG | 3 | Energieverbrauch und CO2-Ausstoß (Kosten und Image) mindern
|  | 4 | Bausubstanz schützen (incl. Schimmelpilzvermeidung)
|  | 5 | Wohn- und Raumhygiene erhöhen (Feuchte-, Schallschutz, Filterung)
|  | 6 | Vermietbarkeit und Wohnungsstandard erhöhen
7
8
9
10

## Wohnbaugesellschaft
Wohnbaugesellschaft
| Gewichtung der Merkmale |  | Bewertung der Alternativen
Merkmal | Gewicht | Prozent | I | II | III
Investition gering halten (Wohnbaugesellschaft, Mieter) | 6 | 20% | 1 | 0.5 | 0
Wartung, Instandhaltung und Betrieb (incl. Kosten) einfach halten | 5 | 16.67% | 1 | 0.75 | 0.25
Energieverbrauch und CO2-Ausstoß (Kosten und Image) mindern | 3 | 10% | 0.25 | 0.5 | 0.75
Bausubstanz schützen (incl. Schimmelpilzvermeidung) | 6 | 20% | 0.25 | 0.75 | 1
Wohn- und Raumhygiene erhöhen (Feuchte-, Schallschutz, Filterung) | 5 | 16.67% | 0 | 0.5 | 1
Vermietbarkeit und Wohnungsstandard erhöhen | 5 | 16.67% | 0 | 0.25 | 0.75
30

## Hersteller
Hersteller
| Gewichtung der Merkmale |  | Bewertung der Alternativen
Merkmal | Gewicht | Prozent | I | II | III
Investition gering halten (Wohnbaugesellschaft, Mieter) | 8 | 26.67% | 0 | 0.8 | 1
Wartung, Instandhaltung und Betrieb (incl. Kosten) einfach halten | 5 | 16.67% | 0 | 0.8 | 0.8
Energieverbrauch und CO2-Ausstoß (Kosten und Image) mindern | 8 | 26.67% | 0 | 0.7 | 0.9
Bausubstanz schützen (incl. Schimmelpilzvermeidung) | 5 | 16.67% | 0 | 0.5 | 0.5
Wohn- und Raumhygiene erhöhen (Feuchte-, Schallschutz, Filterung) | 4 | 13.33% | 0 | 0.5 | 0.8
Vermietbarkeit und Wohnungsstandard erhöhen | 0 | 0% | 0 | 0.2 | 0.2
30

## Nutzer
Nutzer
| Gewichtung der Merkmale |  | Bewertung der Alternativen
Merkmal | Gewicht | Prozent | I | II | III
Investition gering halten (Wohnbaugesellschaft, Mieter) | 5 | 16.67% | 1 | 0.75 | 0.25
Wartung, Instandhaltung und Betrieb (incl. Kosten) einfach halten | 7 | 23.33% | 1 | 0.5 | 0.25
Energieverbrauch und CO2-Ausstoß (Kosten und Image) mindern | 8 | 26.67% | 0.25 | 0.25 | 1
Bausubstanz schützen (incl. Schimmelpilzvermeidung) | 1 | 3.333% | 0.5 | 1 | 1
Wohn- und Raumhygiene erhöhen (Feuchte-, Schallschutz, Filterung) | 8 | 26.67% | 0 | 1 | 1
Vermietbarkeit und Wohnungsstandard erhöhen | 1 | 3.333% | 0.25 | 0.75 | 1
30

## Energieberater
Energieberater
| Gewichtung der Merkmale |  | Bewertung der Alternativen
Merkmal | Gewicht | Prozent | I | II | III
Investition gering halten (Wohnbaugesellschaft, Mieter) | 4 | 13.33% | 1 | 0.5 | 0
Wartung, Instandhaltung und Betrieb (incl. Kosten) einfach halten | 3 | 10% | 1 | 0.5 | 0
Energieverbrauch und CO2-Ausstoß (Kosten und Image) mindern | 6 | 20% | 0 | 0.75 | 1
Bausubstanz schützen (incl. Schimmelpilzvermeidung) | 7 | 23.33% | 0.5 | 0.75 | 1
Wohn- und Raumhygiene erhöhen (Feuchte-, Schallschutz, Filterung) | 8 | 26.67% | 0.5 | 0.75 | 1
Vermietbarkeit und Wohnungsstandard erhöhen | 2 | 6.667% | 0.25 | 0.75 | 1
30

## Fachplaner TGA
Fachplaner TGA
| Gewichtung der Merkmale |  | Bewertung der Alternativen
Merkmal | Gewicht | Prozent | I | II | III
Investition gering halten (Wohnbaugesellschaft, Mieter) | 2 | 6.667% | 1 | 0.5 | 0.25
Wartung, Instandhaltung und Betrieb (incl. Kosten) einfach halten | 5 | 16.67% | 1 | 0.5 | 0.75
Energieverbrauch und CO2-Ausstoß (Kosten und Image) mindern | 8 | 26.67% | 0 | 0.25 | 1
Bausubstanz schützen (incl. Schimmelpilzvermeidung) | 9 | 30% | 0.25 | 0.5 | 0.75
Wohn- und Raumhygiene erhöhen (Feuchte-, Schallschutz, Filterung) | 4 | 13.33% | 0 | 0.5 | 1
Vermietbarkeit und Wohnungsstandard erhöhen | 2 | 6.667% | 0.25 | 0.75 | 1
30

## Versorger
Versorger
| Gewichtung der Merkmale |  | Bewertung der Alternativen
Merkmal | Gewicht | Prozent | I | II | III
Investition gering halten (Wohnbaugesellschaft, Mieter) | 1 | 3.333% | 1 | 0.5 | 0.1
Wartung, Instandhaltung und Betrieb (incl. Kosten) einfach halten | 1 | 3.333% | 1 | 0.5 | 0.1
Energieverbrauch und CO2-Ausstoß (Kosten und Image) mindern | 10 | 33.33% | 0 | 0.4 | 0.7
Bausubstanz schützen (incl. Schimmelpilzvermeidung) | 5 | 16.67% | 0.2 | 0.6 | 0.8
Wohn- und Raumhygiene erhöhen (Feuchte-, Schallschutz, Filterung) | 5 | 16.67% | 0.2 | 0.65 | 0.9
Vermietbarkeit und Wohnungsstandard erhöhen | 8 | 26.67% | 0.5 | 0.6 | 0.8
30

## Hausmeister
Hausmeister
| Gewichtung der Merkmale |  | Bewertung der Alternativen
Merkmal | Gewicht | Prozent | I | II | III
Investition gering halten (Wohnbaugesellschaft, Mieter) | 2 | 6.667% | 1 | 0.5 | 0
Wartung, Instandhaltung und Betrieb (incl. Kosten) einfach halten | 8 | 26.67% | 1 | 0.5 | 0.25
Energieverbrauch und CO2-Ausstoß (Kosten und Image) mindern | 2 | 6.667% | 0 | 0.5 | 0.5
Bausubstanz schützen (incl. Schimmelpilzvermeidung) | 8 | 26.67% | 0.75 | 0.75 | 0.75
Wohn- und Raumhygiene erhöhen (Feuchte-, Schallschutz, Filterung) | 2 | 6.667% | 0.75 | 1 | 1
Vermietbarkeit und Wohnungsstandard erhöhen | 8 | 26.67% | 0.5 | 0.75 | 1
30

## Architekten
Architekten
| Gewichtung der Merkmale |  | Bewertung der Alternativen
Merkmal | Gewicht | Prozent | I | II | III
Investition gering halten (Wohnbaugesellschaft, Mieter) | 1 | 3.333% | 1 | 0.75 | 0.25
Wartung, Instandhaltung und Betrieb (incl. Kosten) einfach halten | 3 | 10% | 1 | 0.75 | 0.25
Energieverbrauch und CO2-Ausstoß (Kosten und Image) mindern | 5 | 16.67% | 0.25 | 0.75 | 0.75
Bausubstanz schützen (incl. Schimmelpilzvermeidung) | 10 | 33.33% | 0.4 | 1 | 0.25
Wohn- und Raumhygiene erhöhen (Feuchte-, Schallschutz, Filterung) | 6 | 20% | 0.5 | 0.75 | 0.75
Vermietbarkeit und Wohnungsstandard erhöhen | 5 | 16.67% | 0.5 | 0.75 | 0.75
30

## Ergebnisse
Berechnung der Gewichtung g als Mittelwert aller Entscheidergruppen |  |  | Berechnung der Erfüllungsgrade w als Mittelwert aller Gruppen
Bestimmung des Endergebnisses
|  |  | Fensterlüftung |  | zentr. mechanische Abluftanlage |  | dez. Zu-/Abluftanlage mit WRG
Merkmal | Punkte | Gewicht g | w | g*w | w | g*w | w | g*w
Investition gering halten (Wohnbaugesellschaft, Mieter) | 29 | 0.12083 | 0.875 | 0.10573 | 0.6 | 0.0725 | 0.23125 | 0.027943
Wartung, Instandhaltung und Betrieb (incl. Kosten) einfach halten | 37 | 0.15417 | 0.875 | 0.1349 | 0.6 | 0.0925 | 0.33125 | 0.051068
Energieverbrauch und CO2-Ausstoß (Kosten und Image) mindern | 50 | 0.20833 | 0.09375 | 0.019531 | 0.5125 | 0.10677 | 0.825 | 0.17188
Bausubstanz schützen (incl. Schimmelpilzvermeidung) | 51 | 0.2125 | 0.35625 | 0.075703 | 0.73125 | 0.15539 | 0.75625 | 0.1607
Wohn- und Raumhygiene erhöhen (Feuchte-, Schallschutz, Filterung) | 42 | 0.175 | 0.24375 | 0.042656 | 0.70625 | 0.12359 | 0.93125 | 0.16297
Vermietbarkeit und Wohnungsstandard erhöhen | 31 | 0.12917 | 0.28125 | 0.036328 | 0.6 | 0.0775 | 0.8125 | 0.10495
|  |  | Summe | 0.41484 | Summe | 0.62826 | Summe | 0.67951
|  |  | Prozent | 24.08% |  | 36.47% |  | 39.45%
|  |  | Fazit: | Die Lösung der dezentralen Anlagen mit WRG würde unter Beachtung aller
Randumstände realisert.