## Variante 0
| Legende: |  | aus EEWärmeG | aus EnEV | Rechenfelder |  | Übernahme |  |  | Versorger
Nachweis des EEWärmeG für ein Wohngebäude | [9 empty] | DIN V 4108-6 DIN V 4701-10
Wärmeenergiebedarf (Summe der Erzeugernutzenergieabgaben)
… | Heizung |  |  | 49.413 | kWh/(m²a)
[8 empty] | Σ = | 62.923
… | Trinkwarmwasser |  |  | 13.51 | kWh/(m²a)
kWh/(m²a)
… | Lüftung (WRG, WP, Heizregister) |  |  | 0 | kWh/(m²a) |  |  |  | 0
Erfüllung aus Nutzung regenerativer Energie im Gebäude
Regenerative Erträge oder Ersatzmaßnahmen |  |  |  | Ertrag, in kWh/(m²a) | erreichter Deckungs- grad DG, in % |  | notwendiger Pflichtanteil PA, in % |  |  | Erfüllungsgrad EG = DG / PA, in %
Solarthermie |  |  |  |  | 0% |  | 15% |  |  | 0%
Wärme aus Kesseln für feste Biomasse |  |  |  |  | 0% |  | 50% |  |  | 0%
Wärmepumpen |  |  |  |  | 0% |  | 50% |  |  | 0%
Wärmerückgewinnung |  |  |  |  | 0% |  | 50% |  |  | 0%
Zwischenwert 1 (Summe) | [9 empty] | 0%
Erfüllung aus Übererfüllung der EnEV
Ergebnisse des EnEV-Nachweises |  |  |  | Verhältnis, in % | erreichte Übererfüllung DG, in % |  | notwendiger Pflichtanteil PA, in % |  |  | Erfüllungsgrad EG = DG / PA, in %
Haupt- anforderung |  | Primärenergie Ist / Referenz |  | 68.06% | 31.94% |  | 15% |  |  | 213%
1. Neben- anforderung |  | HT' Ist / Max. |  | 69.5% | 30.5% |  | 15% |  |  | 203.3%
2. Neben- anforderung |  | HT' Ist / Ref. |  | 74.98% | 25.02% |  | 15% |  |  | 166.8%
Zwischenwert 2 (kleinster Wert / Mindestwert) | [9 empty] | 166.8%
Erfüllung aus Nutzung regenerativer Energie über Wärme/Kältenetz
Art des Wärmenetzes |  |  | gelieferte Energie, in kWh/(m²a) | Anteil der Fernwärme an der gesamten Erzeugernutzenergie- abgabe α, in % |  | Erfüllungsgrad des Netzmixes EGWärme, in % |  |  |  | a ∙ EGWärme, in %
Wärme aus Wärmenetzen |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0%
Zwischenwert 3 (Wert) | [9 empty] | 0%
Gesamterfüllung des EEWärmeG aus energetischer Sicht
Zwischenwert 1 (gebäudeinterne EE) |  |  | Zwischenwert 2 (EnEV-Übererfüllung) |  | Zwischenwert 3 (EE über Wärme/Kälte) |  |  |  |  | Summe, in %
0% |  |  | 166.8% |  | 0% |  |  |  |  | 166.8%
Bestätigung der erfüllten Nebenbedingungen
Alle Nebenbedingungen (Wirkungsgrade, Arbeitszahlen, SolarKeymark usw.) sind eingehalten
Ergebnis
Das Gebäude erfüllt die Anforderungen des EEWärmeG.
ja
nein
ja
nein