## Variante 0
Nachweis der erneuerbaren Energien für Wohngebäude | [8 empty] | DIN V 4108-6 DIN V 4701-10
Wärmeenergiebedarf (Summe der Erzeugernutzenergieabgaben)
… | Heizung (Summe aller max. 3 Erzeuger) |  | 56 | kWh/(m²a)
[7 empty] | Σ = | 78
… | Trinkwarmwasser (- ” -) |  | 12 | kWh/(m²a)
kWh/(m²a)
… | Lüftung (Summe WRG, WP, Heizregister) |  | 10 | kWh/(m²a) |  |  |  | 0
A) Nutzung regenerativer Energien oder bilanzielle Ersatzmaßnahmen im Gebäude
Regenerative Erträge oder Bilanz der Ersatzmaßnahmen |  |  | Ertrag, in kWh/(m²a) | erreichter Deckungs- grad DG, in % |  | notwendiger Pflichtanteil PA, in % |  |  | Erfüllungsgrad EG = DG / PA, in %
Solarthermie (NA: Solar Keymark) |  |  | 2 | 2.564% |  | 15% |  |  | 17.09%
Photovoltaik |  |  | 5 | 6.41% |  | 15% |  |  | 42.74%
Holzkessel (NA: automatische Feuerung, Lieferantenbescheinigung) |  |  | 1 | 1.282% |  | 50% |  |  | 2.564%
Wärmepumpen für Umweltwärmenutzung |  |  | 4 | 5.128% |  | 50% |  |  | 10.26%
Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen |  |  | 8 | 10.26% |  | 50% |  |  | 20.51%
Summe | [8 empty] | 93.16%
B) Übererfüllung des baulichen Wärmeschutzes
Ergebnisse des GEG-Nachweises |  |  | Verhältnis, in % | erreichte Übererfüllung DG, in % |  | notwendiger Pflichtanteil PA, in % |  |  | Erfüllungsgrad EG = DG / PA, in %
Nebenanforderung HT' Ist / HT' Ref |  |  | 99% | 1% |  | 15% |  |  | 6.667%
C) Nutzung regenerativer Energien über Wärmenetze
Art des Wärmenetzes |  | gelieferte Energie, in kWh/(m²a) | Anteil der Fernwärme an der gesamten Erzeugernutzenergie- abgabe α, in % |  | Erfüllungsgrad des Netzmixes EGWärme, in % |  |  |  | a ∙ EGWärme, in %
Wärme aus Wärmenetzen |  | 12 | 15.38% |  | 23% |  |  |  | 3.538%
Gesamterfüllung aus energetischer Sicht
A (gebäudeinterne EE oder bilanzielle Ersatzmaßnahmen) |  | B (baulicher Wärmeschutz) |  | C (EE über Wärmenetze) |  |  |  |  | Summe, in %
93.16% |  | 6.667% |  | 3.538% |  |  |  |  | 103.4%
Bestätigung der erfüllten Nebenbedingungen
Alle NA = Nebenbedingungen (Wirkungsgrade, SolarKeymark usw.) sind eingehalten
Ergebnis
Das Gebäude erfüllt die Anforderungen an regenerative Energien
Note on D31: mit QP-Bilanz verlinken oder Wert händisch eintragen
Note on E4: mit QP-Bilanz verlinken oder Wert händisch eintragen
Note on E6: mit QP-Bilanz verlinken oder Wert händisch eintragen
Note on E8: mit QP-Bilanz verlinken oder Wert händisch eintragen
Note on E14: mit QP-Bilanz verlinken oder Wert händisch eintragen
Note on E15: mit QP-Bilanz verlinken oder Wert händisch eintragen
Note on E16: mit QP-Bilanz verlinken oder Wert händisch eintragen
Note on E17: mit QP-Bilanz verlinken oder Wert händisch eintragen
Note on E18: mit QP-Bilanz verlinken oder Wert händisch eintragen
Note on E24: mit QP-Bilanz verlinken oder Wert händisch eintragen
Note on H31: Wert vom Versorger
ja
nein
ja
nein