## Blatt1
Anlagenbewertung nach DIN 4701 Teil 10
für ein Gebäude mit normalen Innentemperaturen
Bezeichnung des Gebäudes oder des Gebäudeteils:
Ort: | [5 empty] | Straße u. Hausnummer:
Gemarkung: | [5 empty] | Flurstücknummer:
I. Eingaben
| AN = |  | m² |  | tHP = |  |  | Tage
| TRINKWASSER-ERWÄRMUNG |  |  |  | HEIZUNG | [5 empty] | LÜFTUNG
absoluter Bedarf | Qtw = |  |  | kWh/a | Qh = |  |  | kWh/a
bezogener Bedarf | qtw = |  |  | kWh/m²a | qh = |  |  | kWh/m²a
II. Systembeschreibung
Übergabe
Verteilung
Speicherung
Erzeugung | Erzeuger | Erzeuger |  | Erzeuger | Erzeuger |  | Erzeuger |  | Erzeuger |  | Erzeuger | Erzeuger | Erzeuger
| 1 | 2 |  | 3 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | WÜT | L/L-WP | Heizregister
Deckungsanteil
Erzeuger
III. Ergebnisse
Deckung von Qh | qh,TW = |  |  | kWh/m²a | qh,H = |  |  |  | kWh/m²a | kWh/a | qh,L = |  | kWh/m²a
| ENERGIETRÄGER |  |  |  | ENDENERGIE | [5 empty] | PRIMÄRENERGIE
| Wärme-energie (WE) | 1. |  |  | QWE1,E |  |  |  | kWh/a |  | QWE,1,P |  | kWh/a
|  | 2. |  |  | QWE2,E |  |  |  | kWh/a |  | QWE,2,P |  | kWh/a
|  | 3. |  |  | QWE3,E |  |  |  | kWh/a |  | QWE,3,P |  | kWh/a
| Hilfsenergie (HE): |  |  | Strom | QHE,E |  |  |  | kWh/a |  | QHE,P |  | kWh/a
Jahres-Endenergiebedarf |  | QE = S QWE,E + QHE,E |  |  | QE = |  |  |  | kWh/a
Jahres-Primärenergiebedarf |  | QP = S QWE,P + QHE,P | [8 empty] | QP = |  | kWh/a
bezogener Jahres-Primärenergiebedarf |  | qP = QP / AN | [8 empty] | qP = |  | kWh/m²a
Anlagen-Aufwandszahl |  | eP = QP /(Qh + Qtw) | [8 empty] | eP = |  | [ - ]

## TW
Vorgaben
TRINKWASSERERWÄRMUNG | [8 empty] | Strang Nr.
[8 empty] | Rechenvorschrift |  | Dimension
[7 empty] | qtw | aus EnEV |  | kWh/m²a
WÄRME (WE) | [6 empty] | AN |  |  | m²
| Rechenvorschrift / Quelle | Dimension |  |  |  |  | Qtw | qtw x AN,i |  | kWh/a
qtw | aus EnEV | [kWh/m²a] | +
qTW,ce | Tabelle C.1.1 | [kWh/m²a] |  |  |  |  | Heizwärmegutschriften
qTW,d | Tabellen C.1.2a bzw. C.1.2c | [kWh/m²a] |  |  |  |  | qh,TW,d | Tabelle C.1.2a |  | kWh/m²a
qTW,s | Tabelle C.1.3a | [kWh/m²a] |  |  |  |  | qh,TW,s | Tabelle C.1.3a |  | kWh/m²a
q*TW | (qtw + qTW,ce + qTW,d + qTW,s) | [kWh/m²a] |  |  |  |  | qh,TW | qh,TW,d + qh,TW,s |  | kWh/m²a
|  |  | Erzeuger | Erzeuger | Erzeuger
|  |  | 1 | 2 | 3
aTW,g,i | Tabelle C.1.4a | [ -- ]
eTW,g,i | Tabelle C.1.4b,c,d,e oder f | [ -- ]
qTW,g,i | (q*TW x eTW,g,i x aTW,g,i )-(q*TW x aTW,g,i ) | [kWh/m²a]
Endenergie
qTW,E,i | q*TW x (eTW,g,i x aTW,g,i ) | [kWh/m²a] |  |  |  |  | qTW,E | SqTW,E,i |  | kWh/m²a
Energieträger:
fP,i | Tabelle C.4.1 | [ -- ] |  |  |  |  | Primärenergie
qTW,P,i | SqTW,E,i x fP,i | [kWh/m²a] |  |  |  |  | qTW,P | SqTW,P,i |  | kWh/m²a
HILFSENERGIE (HE)
| Rechenvorschrift / Quelle | Dimension
qTW,ce,HE | Tabelle C.1.1 | [kWh/m²a] | +
qTW,d,HE | Tabelle C.1.2b | [kWh/m²a]
qTW,s,HE | Tabelle C.1.3b | [kWh/m²a]
|  |  | Erzeuger | Erzeuger | Erzeuger
|  |  | 1 | 2 | 3
aTW,g,i | Tabelle C.1.4a | [ -- ]
qTW,g,HE,i | Tabelle C.1.4b,c,d,e oder f | [kWh/m²a]
| qTW,g,HE,i x aTW,g,i | [kWh/m²a]
Endenergie
SqTW,HE,E | qTW,ce,HE+qTW,d,HE+qTW,s,HE+S(ag x qg)i | [kWh/m²a] |  |  |  |  | qTW,HE,E |  |  | kWh/m²a
Energieträger:
fP | Tabelle C.4.1 | [ -- ] |  |  |  |  | Primärenergie
qTW,HE,P | SqTW,HE,E x fP | [kWh/m²a] |  |  |  |  | qTW,HE,P |  |  | kWh/m²a
|  |  | Endenergie: |  | QTW,WE,E | 1. |  | SqTW,WE1,E x AN |  | kWh/a
[6 empty] | 2. |  | SqTW,WE2,E x AN |  | kWh/a
[6 empty] | 3. |  | SqTW,WE3,E x AN |  | kWh/a
[5 empty] | QTW,HE,E |  | Strom | SqTW,HE,E x AN |  | kWh/a
|  |  |  | Primärenergie: | QTW,P |  |  | (qTW,P+ qTW,HE,P) x AN |  | kWh/a

## Lüftung
Strang Nr.
[10 empty] | Quelle |  |  |  |  | Dimension
LÜFTUNG | [7 empty] | AN | [6 empty] | m²
[8 empty] | FGT |  | Tabelle 5.2 |  |  |  |  | kKh/a
[8 empty] | nA | [6 empty] | 1/h
[8 empty] | fg |  | Tabelle 5.2-3 |  |  |  |  | [ - ]
WÄRME (WE) | [8 empty] | Verteilung (Tabelle C.2-2) |  | Übergabe (Tabelle C.2-1) |  | Luftwechsel Korrektur (Tabelle C.2-4) |  | Lüftungsbeitrag an Qh
Erzeugung
| Rechenvorschrift/Quelle | Dimension | Erzeuger WRG mit WÜT |  | Erzeuger L/L-WP |  | Erzeuger Heizregister
qL,g | Abschnitt C.2.3.1 | [kWh/m²a] |  | + |  | + |  | - |  | - |  | - |  | =
eL,g | Abschnitt C.2.3.1 | [kWh/m²a] | [6 empty] | qL,d [kWh/m²a] |  | qL,ce [kWh/m²a] |  | qh,n [kWh/m²a] |  | qh,L [kWh/m²a]
qL,g,V | (qL,g,i x eL,g,i) - qL,g,i | [kWh/m²a]
Endenergie
qL,g,E | qL,g,i x eL,g,i | [kWh/m²a] |  |  |  | + |  |  | qL,E | SqL,E,i |  |  |  |  | kWh/m²a
Energieträger:
fP | Tabelle C.4.1 | [-] | [6 empty] | Primärenergie
qL,P | qL,g,E,i x fP,i | [kWh/m²a] |  |  |  | + |  |  | qL,P | SqL,P,i |  |  |  |  | kWh/m²a
HILFSENERGIE (HE)
| Rechenvorschrift/Quelle | Dimension | Erzeuger WRG mit WÜT |  | Erzeuger L/L-WP |  | Erzeuger Heizregister
qL,g,HE | Abschnitt C.2.3.1 | [kWh/m²a] |  | + |  | +
qL,ce,HE | Abschnitt C.2.1 | [kWh/m²a]
qL,d,HE | Abschnitt C2.2 | [kWh/m²a]
Endenergie
qL,HE,E | S qL,g,HE,i + qL,ce,HE + qL,d,HE | [kWh/m²a] | [6 empty] | qL,HE,E | [5 empty] | kWh/m²
Energieträger:
fP | Tabelle C.4-1 | [-] | [6 empty] | Primärenergie
qL,HE,P | S qL,HE,E x fP | [kWh/m²a] | [6 empty] | qL,HE,P | [5 empty] | kWh/m²
|  | Endenergie: |  |  | QL,WE,E | 1. |  |  | SqL,WE1,E x AN | [5 empty] | kWh/a
[6 empty] | 2. |  |  | SqL,WE2,E x AN | [5 empty] | kWh/a
[6 empty] | 3. |  |  | SqL,WE3,E x AN | [5 empty] | kWh/a
[5 empty] | QL,HE,E |  | Strom |  | SqL,HE,E x AN | [5 empty] | kWh/a
|  |  |  | Primärenergie: | QL,P |  |  |  | (qL,WE,P+ qL,HE,P) x AN | [5 empty] | kWh/a

## Heizung
HEIZUNG
Vorgaben
WÄRME (WE) | [8 empty] | Strang Nr.
| Rechenvorschrift / Quelle | Dimension | [5 empty] | Rechenvorschrift |  | Dimension
qh | nach Abschnitt 4.1 | [kWh/m²a] |  |  |  |  | qh |  |  | kWh/m²a
qh,TW | aus Berechnungsblatt Trinkwassererwärmung | [kWh/m²a] | - |  |  |  | AN |  |  | m²
qh,L | aus Berechnungsblatt Lüftung | [kWh/m²a] |  |  |  |  | Qh | qh x AN |  | kWh/a
qH,ce | Tabelle C.3.1 | [kWh/m²a] | +
qH,d | Tabellen C.3.2a, b oder d | [kWh/m²a]
qH,s | Tabelle C.3.3 | [kWh/m²a]
q*H | (qh - qh,TW - qh,L + qH,ce + qH,d + qH,s) | [kWh/m²a]
|  |  | Erzeuger | Erzeuger | Erzeuger
|  |  | 1 | 2 | 3
aH,g,i | Tabelle C.3.4a | [ -- ]
eH,g,i | Tabelle C.3.4b,c,d oder e | [ -- ]
qH,g,i | (q*H x eH,g,i x aH,g,i ) - (q*H x aH,g,i ) | [kWh/m²a]
Endenergie
qH,E,i | q*H x (eH,g,i x aH,g,i ) | [kWh/m²a] |  |  |  |  | qH,E | SqH,E,i |  | kWh/m²a
Energieträger:
fP,i | Tabelle C.4.1 | [ -- ] |  |  |  |  | Primärenergie
qH,P,i | SqH,E,i x fP,i | [kWh/m²a] |  |  |  |  | qH,P | SqH,P,i |  | kWh/m²a
HILFSENERGIE (HE)
| Rechenvorschrift / Quelle | Dimension
qce,HE | Tabelle C.3.1 | [kWh/m²a]
qd,HE | Tabelle C.3.2c | [kWh/m²a] | +
qs,HE | Tabelle C.3.3 | [kWh/m²a]
|  |  | Erzeuger | Erzeuger | Erzeuger
|  |  | 1 | 2 | 3
ag | Tabelle C.3.4a | [ -- ]
qg,HE | Tabelle C.3.4b-e | [ -- ]
a x qg,HE |  | [kWh/m²a]
Endenergie
SqHE,E | qce,HE + qd,HE + qs,HE + S (ag x qg,HE)i | [kWh/m²a] |  |  |  |  | qH,HE,E |  |  | kWh/m²a
Energieträger:
fP | Tabelle C.4.1 | [ -- ] |  |  |  |  | Primärenergie
qHE,P | SqHE,E x fP | [kWh/m²a] |  |  |  |  | qH,HE,P |  |  | kWh/m²a
|  |  | Endenergie: |  | QH,WE,E | 1. |  | SqH,WE1,E x AN |  | kWh/a
[6 empty] | 2. |  | SqH,WE2,E x AN |  | kWh/a
[6 empty] | 3. |  | SqH,WE3,E x AN |  | kWh/a
[5 empty] | QH,HE,E |  | Strom | SqH,HE,E x AN |  | kWh/a
|  |  |  | Primärenergie: | QH,P |  |  | (qH,P+ qH,HE,P) x AN |  | kWh/a