## Tabelle1
120 | m² | 0 | 0
Zins | 4 | %/a
Laufzeit | 15 | a
Heutige Wärmekosten | 0,06 | €/kWh
Heutige Stromkosten | 0,20 | €/kWh
Energiepreisverteuerung | 6 | %/a
#VALUE!
Kapitalzins | 4 | %/a | Energiepreis | 0,06 | €/kWh für Wärmeenergie
|  |  | ohne Mehrwertsteuer | 0,20 | €/kWh für Strom
Laufzeit | 15 | Jahre | Energiepreisverteuerung | 6 | %/a
Ein- und Zweifamilienhaus
Mehrfamilienhaus
nicht voreinstellbar
voreinstellbar
mit nicht einstellbarer Pumpe oder Differenzdruckregler
mit einstellbarer Pumpe oder Differenzdruckregler
Baujahr vor 1978, baulich noch nicht oder nur geringfügig saniert
Baujahr vor 1978, baulich saniert
Baujahr ab 1978
Gebäudetyp:
Baujahr und
baulicher Zustand:
Beheizte Wohnfläche:
m²
Vorhandene
Thermostatventile:
Vorhandener
Anlagendruck:
Kapitalzins
Investitions-
zeitraum
%/a
Jahre
Heutige Energiepreise
ohne Mehrwertsteuer
€/kWh
€/kWh
Energiepreisverteuerung
in den nächsten Jahren
%/a
Ist die Optimierung Ihrer Heizungsanlage in Ihrem Gebäude wirtschaftlich?
(Überschlägige Abschätzung für Gebäude mit Heizkörperheizung)
EFH: 50 … 300 m²
MFH: 300 … 10.000 m²
F A Z I T
Standardwerte
€/(m²a)
Wärme
Strom

## Tabelle2 (hidden)
Eingaben Gebäude und Anlage
| Gebäudetyp: | 1 |  | 1 = EFH, 2 = MFH
| Thermostatventile: | 1 |  | 1 = nicht voreinstellbar, 2 = Voreinstellbar
| Druckregelung | 1 |  | 1 = nicht einstellbar, 2 = einstellbar
Anlagentyp bestimmen
| Anlagentyp 1 | 0
| Anlagentyp 2 | 0
| Anlagentyp 3 | 0
| Anlagentyp 4 | 4
| Auswahl? | 4
Fläche
Fehler?
| Gebäudefläche | 120 | m² | 120 |  | OK
Kostenzuweisung
[7 empty] | Wahr? | [5 empty] | Kosten?
|  | von | bis | Kostenfunktionen | aktuelle Fläche |  | Gebäude | Fläche |  |  | Typ | Produkt
| Anlagentyp 4 | 50 | 300 | 5.8122 | 120 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.8122
|  | 300 | 500 | 4.6326 | 120 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 500 | 10000 | 6.8289 | 120 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Anlagentyp 3 | 50 | 300 | 4.266 | 120 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 500 | 3.0569 | 120 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 500 | 10000 | 4.4619 | 120 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anlagentyp 2 | 50 | 300 | 4.5583 | 120 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 500 | 4.1258 | 120 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 500 | 10000 | 4.8289 | 120 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anlagentyp 1 | 50 | 300 | 1.8508 | 120 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 500 | 1.3414 | 120 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 500 | 10000 | 1.6096 | 120 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 5.8122 | €/m²
Grunddaten Wirtschaftlichkeit
| p | 0.04 |  | p* | 1.04
| se | 0.06 |  | se* | 1.06
| n | 15
| ke,0 | 0,06 | thermisch | ohne MWST
| ke,0 | 0,20 | elektrisch | ohne MWST
| ap,n | 0.089941
| mE | 1.5765
Kapitalkosten
| Kapitalkosten | 0.52275 | €/m²a
Energieeinsparung und Energiekosten
| Baujahr und Zustand | 2 |  | 1 = alt, 2 = modernisiert, 3 = neu
| Einsparung | vor 1978, alt | vor 1978, neu | ab 1978
| thermisch | 0 | 10 | 10
| elektrisch | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Wahr? | 0 | 1 | 0
| Energiekosteneinsparung, heute | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | €/m²a
| Energiekosteneinsparung, mittel | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | €/m²a
| Wert? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
| Vergleich der Einsparungen | Soll | 0.52275
|  | Ist | #VALUE!
|  | Ergebnis | #VALUE!
Fehlermeldung